## Sheet1
Run	Start	#File	Event	Target	LiveC	Beam	I	Torus	Mini	ec_hi	FcupA	Time	Comments
17864	04/15/99 05:09 PM	2	1126981	other	0.96	4461	3	2251	5996	400	162716	35	Test run back to 32bit DAQ
17865	04/15/99 05:46 PM	2	881850	other	0.94	4461	15	2251	5995	400	141464	16	Test run back to 32bit DAQ
17866	04/15/99 06:11 PM	2	532425	other	0.91	4461	20	2251	5996	400	96436	8	Test run back to 32bit DAQ
17867	04/15/99 06:21 PM	4	2006773	other	0.89	4461	20	2249	5996	348	236789	20	Test run back to 32bit DAQ
17868	04/15/99 07:45 PM	3	2318983	empty	0.95	4461	20	2249	5996	348	853455	52	Empty target run. 20 nA requested.
17869	04/15/99 08:53 PM	8	4649287	wheel_1	0.9	-9999	18	2249	5996	348	529106	51	Start Run with Iron target
17870	04/15/99 10:49 PM	3	1945960	4He_full	0.89	4461	5	2249	5996	348	33963	18	The first CLAS run on 4He.
17871	04/15/99 11:10 PM	5	2780210	4He_full	0.91	4461	5	2249	5995	400	69097	31	Run on 4He with ECtot=400mV.
17872	04/16/99 12:04 AM	4	2111207	C12	0.93	4461	9	2249	5996	400	147581	28	Run on 12C with ECtot=350mV.
17873	04/16/99 12:41 AM	4	2106533	other	0.93	4461	15	2251	5996	348	245819	30	Run on CH with ECtot=350mV.
17874	04/16/99 01:15 AM	17	10135007	other	0.92	4461	15	2249	5996	348	1102706	129	Run on FE56 with ECtot=350mV.
17875	04/16/99 03:26 AM	5	3001632	other	0.92	4461	15	2251	5996	348	1104268	129	Run on FE56 with ECtot=350mV.
17876	04/16/99 04:08 AM	12	7334260	other	0.92	4461	15	2249	5996	348	793478	107	Run on FE56 with ECtot=350mV.
17877	04/16/99 06:31 AM	8	4362525	other	0.92	4461	15	2251	5996	348	474246	58	Run on FE56 with ECtot=350mV.
17881	04/16/99 11:39 AM	9	5738192	4He_full	0.91	4461	3	2249	5996	348	92336	61	Production run with 4He target.
17883	04/16/99 12:58 PM	1	303016	4He_full	0.6	-9999	3	2251	5996	348	6483	3	Production run with 4He target.
17884	04/16/99 01:04 PM	1	530101	4He_full	0.16	4461	3	2249	5996	348	6270	3	Production run with 4He target.
17885	04/16/99 01:09 PM	13	8136963	4He_full	0.9	4461	3	2249	5996	348	133976	75	Production run with 4He target.
17886	04/16/99 03:38 PM	8	4692237	4He_full	0.9	4461	3	2249	5996	348	75557	43	Production run with 4He target.
17899	04/16/99 11:42 PM	3	2007131	empty	0.95	4461	20	2251	5996	348	764391	47	Empty Target run
17900	04/17/99 12:35 AM	2	1540974	wheel_2	0.96	4461	5	2249	5996	348	139561	49	CH target
17901	04/17/99 01:26 AM	14	8201774	C12	0.92	4461	5	2249	5996	348	586163	104	C12 target
17902	04/17/99 03:15 AM	17	10093084	C12	0.92	4461	5	-9999	5996	348	734250	134	C12 target
17903	04/17/99 05:32 AM	4	2091488	C12	0.92	4461	5	2249	5996	348	149123	27	C12 target
17905	04/17/99 06:14 AM	12	7017319	C12	0.92	4461	10	2249	5996	348	492132	89	C12 target
17907	04/17/99 09:24 AM	2	1063416	4He_full	0.9	4461	3	2251	5996	348	18498	9	Production run with 4He (~90% full)

Temp. of	the target 4K
Presure:	690 mbar
TT-EBP: 1	12 K

17908	04/17/99 09:36 AM	29	18323847	4He_full	0.9	4461	3.5	2249	5996	348	309139	165	Production run with 4He target
17909	04/17/99 12:24 PM	14	8706315	4He_full	0.91	4461	3	2251	5996	348	144705	88	Production run with 4He target
17910	04/17/99 01:56 PM	7	4297245	4He_full	0.9	4461	3	2249	5996	348	71589	41	Production run with 4He target
17912	04/17/99 02:57 PM	27	16362786	4He_full	0.89	4461	3.5	2251	5996	348	277838	144	Production run with 4He target
17913	04/17/99 06:56 PM	8	4793941	4He_full	0.9	4461	3.5	2249	5996	348	80762	44	Production run with 4He target
17914	04/17/99 07:55 PM	15	9162077	4He_full	0.89	4461	3.5	2249	5996	348	155855	84	Production run with 4He target
17915	04/17/99 09:28 PM	24	14739911	4He_full	0.89	4461	3.5	2249	5996	348	253161	127	Production run with 4He target
17916	04/17/99 11:52 PM	19	11668812	4He_full	0.89	4461	3.5	2251	5996	348	199354	102	Production run with 4He target
17917	04/18/99 01:54 AM	5	2686037	4He_full	0.92	4461	3.5	2249	5996	348	61604	35	E2 production
17918	04/18/99 02:41 AM	33	20537072	4He_full	0.89	-9999	3.5	2249	5996	348	336935	174	E2 production
17919	04/18/99 05:45 AM	33	19919915	4He_full	0.88	4461	3.5	2251	5996	348	326876	164
17920	04/18/99 08:51 AM	18	11282870	4He_full	0.89	4461	3.5	2249	5996	348	183817	109	Production run
17921	04/18/99 11:04 AM	26	16454322	4He_full	0.9	4461	3.5	2249	5996	348	270362	158	Production Run
17922	04/18/99 01:49 PM	3	1387768	4He_full	0.92	4461	3.5	2251	5996	348	22083	17
17924	04/18/99 04:33 PM	2	1127835	empty	0.95	4461	30	2249	5996	348	446857	29	do an empty target run
17925	04/18/99 07:03 PM	3	1391955	wheel_1	0.94	4461	3	2249	5996	348	149293	24

Productio	n run with Fe ta	rget,	no Mb shie	ld

17928	04/18/99 08:15 PM	30	16299322	4He_full	0.9	4461	4.5	2249	5996	400	430800	172	First Production run with new settings. ec tot=400mV
17929	04/19/99 12:25 AM	36	20223625	4He_full	0.89	4461	4.5	2249	5996	0	511607	193	E2 production
17930	04/19/99 03:50 AM	5	2284034	4He_full	0.89	4461	4.5	2251	5996	0	57445	21	E2 production
17937	04/19/99 06:12 AM	31	16834968	4He_full	0.9	4461	4.5	2249	5995	0	414770	178	E2 production
17939	04/19/99 12:40 PM	17	9345883	4He_full	0.9	4461	4.5	2251	5996	0	234634	93	E2 Production Run
17940	04/19/99 02:21 PM	3	1346519	4He_full	0.9	4461	4.5	2249	5996	400	33236	13	E2 4He Production Run
17941	04/19/99 02:44 PM	7	3361885	4He_full	0.9	-9999	4.5	2251	5996	400	81626	33

E2 4He Pr	oduction Run

17942	04/19/99 03:51 PM	2	1245084	empty	0.96	4461	4.5	2251	5996	400	711676	35	Empty target run until system checks start
17947	04/19/99 09:25 PM	3	1442195	wheel_1	0.94	-9999	10	2251	5996	400	145061	28	Fe target production run
17948	04/19/99 10:23 PM	10	5036818	4He_full	0.91	4461	4.5	2249	5996	400	131374	57	Target full, p=598mBar, t=3.85K
17949	04/19/99 11:29 PM	17	9327648	4He_full	0.91	4461	4.5	2251	5996	400	239766	104	Minor problems with cryo target
17950	04/20/99 01:54 AM	52	29255529	4He_full	0.9	4461	4	2249	5996	400	700189	308	Minor problems with cryo target
17951	04/20/99 07:32 AM	8	4383718	4He_full	0.9	4461	4	2251	5996	400	104642	46
17952	04/20/99 09:01 AM	1	417314	4He_full	0.85	4461	4	2249	5996	400	10657	5	had terminated previous run for mcc to do a beam lock study.

mcc has c	ompleted study a	nd wil	l begin ne	w run

17953	04/20/99 09:10 AM	30	16386088	4He_full	0.9	4461	4	2251	5996	400	393790	166	previous run, running for about 10 min, had garbage. starting new run
17954	04/20/99 12:02 PM	26	14031547	4He_full	0.9	4461	4.5	2251	5996	400	337437	143	did a cross talk before beg of this run. measurement resulted in 0 faraday current.
17955	04/20/99 06:56 PM	5	3602704	4He_full	0.94	4461	2.2	2249	5996	400	76255	67	low current run; full 4-He target
17956	04/21/99 10:11 AM	1	693862	4He_full	0.95	4461	2.2	2249	5996	400	14288	15
17957	04/21/99 10:37 AM	13	9246886	4He_full	0.94	4461	2.2	2251	5996	400	199415	167	Restart after beam wandered off center
17960	04/21/99 02:53 PM	3	1422231	4He_full	0.88	4461	4.5	2249	5996	400	33821	16	Production run on 4He. Last run was junk.
17961	04/21/99 03:53 PM	6	3357656	empty	0.96	4461	40	2251	5996	400	1981225	96	Empty target run.
17962	04/21/99 07:10 PM	1	494990	56Fe	0.95	4461	10	2249	5996	400	53637	12	4He is not ready, doing short 56Fe run.
17971	04/21/99 11:29 PM	35	18867451	4He_full	0.89	4461	4.5	2249	5996	400	467987	181	Full target, 1/2 wave plate in
17972	04/22/99 02:36 AM	1	556587	4He_full	0.9	4461	0	2249	5996	400	20382	8
17978	04/22/99 03:47 AM	31	16492768	4He_full	0.9	4461	4.5	2251	5996	400	398721	160	1/2 waveplate in
17979	04/22/99 06:43 AM	6	2716878	4He_full	0.89	4461	4.5	2249	5996	400	66628	25	1/2 waveplate in
17980	04/22/99 07:12 AM	1	518401	4He_full	0.95	4461	4.5	2251	5996	400	11173	14	1/2 waveplate in
17981	04/22/99 07:28 AM	3	1629060	4He_full	0.9	4461	4.5	2251	5996	400	38960	16	1/2 waveplate in
17987	04/22/99 10:47 AM	3	1503272	4He_full	0.91	4461	4.5	2249	5996	400	35836	17	test run
17988	04/22/99 11:06 AM	4	2084242	4He_full	0.92	4461	4.5	2251	5996	400	47394	28	Back to regular production running
17989	04/22/99 11:51 AM	16	9267370	4He_full	0.91	4461	4.5	2249	5996	400	215776	108	Increased beam current by opening slit. Bleedthrough less than 20 pA
17990	04/22/99 01:43 PM	7	4070147	4He_full	0.91	4461	4.5	2251	5996	400	112695	57	Optimized current through small slit (15.94). Restart after DC trip.
17991	04/22/99 03:04 PM	7	3738166	4He_full	0.9	4461	4.5	2249	5996	400	88939	39	Restart after RAID fix (had to reboot runcontrol).
17992	04/22/99 06:06 PM	2	672139	empty	0.71	4461	40	2249	5996	400	236510	19	Test run to raise current (empty target)
17993	04/22/99 06:52 PM	3	1379295	empty	0.96	4461	40	2249	5996	400	864044	40	Production on an empty target run
17994	04/22/99 08:31 PM	6	3586430	empty	0.95	4461	40	2251	5996	400	2144563	94	resume run after machine down to recesiate wafer
17995	04/22/99 10:07 PM	6	3572468	empty	0.96	4461	40	2249	5996	400	2163399	100	production empty target run
17997	04/23/99 12:11 AM	1	372736	C12	0.94	4461	10.8	2249	5995	400	38608	7	test with Carbon target
17998	04/23/99 12:23 AM	4	1968587	C12	0.93	4461	10.8	2249	5996	400	213849	33	test with Carbon target
17999	04/23/99 12:58 AM	3	1482396	C12	0.93	4461	10.8	2251	5996	400	162588	22	test with Carbon target
18000	04/23/99 01:25 AM	25	13647291	C12	0.91	4461	10.8	2249	5996	348	1004356	157	EC_total changed to 348mV, database values incorrect
18001	04/23/99 04:05 AM	27	14435376	C12	0.91	4461	12	2249	5996	348	1056298	164
18002	04/23/99 06:57 AM	16	8435616	C12	0.91	4461	12	2249	5996	348	619296	94
18003	04/23/99 08:57 AM	27	14547887	C12	0.91	4461	12	2249	5996	348	1058732	157	Resteered the beam with orbit lock at 4.5 nA before beginning this run.
18004	04/23/99 11:40 AM	1	337756	C12	0.91	4461	12	2249	5996	348	26772	3	Trigger studies. Threshold Hi/Low 350 (2 trigger bits).
18005	04/23/99 11:47 AM	2	1068767	C12	0.91	4461	12	2249	5996	420	78846	12	Now change Hi level to 420 mV.
18006	04/23/99 12:06 PM	11	5948465	C12	0.91	4461	12	2249	5996	348	434228	66	Back to standard running conditions. Take 12C data. DC R3S1 still has problem?
18007	04/23/99 01:18 PM	8	4184324	C12	0.92	4461	12	2249	5996	348	302285	51	New production run after changing lambda/2 plate (opposite helicity)
18014	04/23/99 05:02 PM	3	1352663	C12	0.92	4461	12	2249	5996	348	99636	16	Back to production 12C data taking.
18015	04/23/99 06:31 PM	4	1872881	C12	0.91	4461	12	2249	5996	348	136332	22	Resume production C12 data taking after machine systems checks.
18016	04/23/99 08:09 PM	28	14644760	C12	0.91	4461	12	2249	5996	348	1061559	164	production run
18017	04/23/99 11:10 PM	4	1739155	C12	0.91	4461	12	2249	5996	348	127719	20	production C12 data
18018	04/23/99 11:40 PM	28	15158559	C12	0.91	4461	12	2249	5996	348	1094043	176	production C12 data
18019	04/24/99 02:41 AM	28	15151320	C12	0.91	4461	12	2251	5996	348	1098203	174	production C12 data
18020	04/24/99 05:41 AM	14	7584241	C12	0.91	4461	12	2249	5996	348	563957	85	production C12 data
18021	04/24/99 07:19 AM	25	14062073	C12	0.92	4461	12	2249	5996	348	1022118	169	production C12 data
18023	04/24/99 10:27 AM	26	14657653	C12	0.91	4461	12	2251	5996	348	1068346	173	production run after DAQ crash. Orbit lock on at 12nA
18024	04/24/99 01:42 PM	15	7902080	C12	0.91	4461	12	2251	5996	348	665492	100	production run - all systems normal
18025	04/24/99 03:37 PM	8	4331064	C12	0.91	4461	12	2251	5996	348	331511	51	Previous run ended with no more events coming in (sync error?). Try to start a new one.
18026	04/24/99 04:56 PM	6	2913171	C12	0.91	4461	12	2251	5996	348	220965	34	Resume production running after systems check.
18028	04/24/99 06:40 PM	8	4360575	C12	0.91	4461	12	2249	5996	348	328017	48	resume production run after daq crash
18029	04/24/99 07:39 PM	29	16203706	C12	0.91	4461	12	2251	5996	348	1199865	189	resume production running after beam goes wiggy and trips DC and LAC
18030	04/24/99 10:54 PM	13	6928489	C12	0.9	4461	12	2249	5996	348	510896	76	resume C12 production running after beam trips off DCs
18031	04/25/99 12:24 AM	29	15862736	C12	0.91	4461	12	2251	5995	348	1156483	176	resume C12 production running after beam trips off DCs
18032	04/25/99 03:25 AM	27	15022797	C12	0.91	4461	12	2249	5996	348	1100681	166	C12 production run
18034	04/25/99 06:53 AM	26	15133849	C12	0.92	4461	10	2249	5996	348	1075210	187	C12 production run
18036	04/25/99 01:08 PM	14	9899333	C12	0.95	4461	6	2249	5996	348	625676	196	C12 production run with lower current

18037	04/25/99 04:57 PM	2	757570	CH2	0.93	-9999	12	2251	5996	348	90952	11	Check of things with CH2. Will be production if everything checks out.
18038	04/25/99 05:10 PM	11	6503812	CH2	0.92	4461	12	2251	5996	348	794010	89	Production CH2 data.

18039	04/25/99 07:04 PM	30	16522693	C12	0.91	4461	12	2249	5996	348	1209848	174	Back to C12 production data taking.
18040	04/25/99 10:21 PM	21	11415112	56Fe	0.91	4461	12	2249	5996	348	1274472	131	Test run with Fe target.
18042	04/26/99 01:24 AM	2	661018	56Fe	0.12	4461	18	2249	5996	0	46428	4	run with Fe target.
18043	04/26/99 01:33 AM	17	9835998	56Fe	0.91	4461	18	2251	5996	348	983601	119	run with Fe target.
18044	04/26/99 03:40 AM	12	7104206	56Fe	0.92	4461	14	2251	5996	348	727671	95	Fe production run
18045	04/26/99 07:48 AM	3	1551058	4He_full	0.92	4461	2	2032	5996	348	30220	20	Test run with reversed field.
18046	04/26/99 08:18 AM	3	1185859	4He_full	0.9	4461	4	2251	5996	418	25458	12	First un with reversed field.
18047	04/26/99 08:48 AM	15	8008350	4He_full	0.9	4461	4	2249	5996	418	177525	79	reverse field
18048	04/26/99 10:28 AM	9	5011400	4He_full	0.9	4461	4	2251	5996	418	109347	50	reverse field
18050	04/26/99 11:57 AM	30	16599899	4He_full	0.9	4461	4	2251	5996	418	351556	160	reverse field
18051	04/26/99 02:45 PM	19	10322846	4He_full	0.9	4461	4	2249	5996	418	217189	104	reverse field
18052	04/26/99 05:55 PM	1	505018	4He_full	0.9	4461	4	2251	5996	418	11037	4	Test run of a trigger file with two identical outputs, using

different	logic in the tr	igger	spec file.	5 minutes	.

18053	04/26/99 06:12 PM	13	6997410	4He_full	0.9	4461	4	2249	5997	418	147441	72	Normal running - reversed field
18054	04/26/99 07:43 PM	2	890607	4He_full	0.91	4461	4	2251	5996	418	18750	9	Restarting after powering down and back up ADB crate Sect 4 R3 stereo.
18059	04/26/99 10:49 PM	5	2659869	4He_full	0.89	4461	4	2249	5996	419	59378	25	Reverse field run.
18060	04/26/99 11:26 PM	3	1746755	empty	0.96	4461	4	2245	5996	419	886495	50	Beginning empty target running. Reversed Field.
18061	04/27/99 03:49 AM	2	883684	C12	0.93	4461	10	2249	5996	419	69708	12	test run C12 with reverse field after vacumm problem
18062	04/27/99 04:04 AM	30	16499383	C12	0.91	4461	11	2251	5996	348	1052287	178	production run at 350mv threshold and 11nA

18083	04/30/99 09:53 PM	1	427357	C12	0.97	2261	2.2	2251	5996	188	79274	26	First C12 run at 2.2 GeV after beam tuning. EC thresh = 190 mV
18085	04/30/99 10:29 PM	1	347897	C12	0.96	2261	0	2249	5996	148	49020	11	EC thresh = 150 mV. Trt EC_Einner trigger.
18086	04/30/99 10:45 PM	1	401961	C12	0.97	-9999	10	2249	5996	248	60	36	EC thresh = 150 mV. Try new EC_Einner trigger.
18087	04/30/99 11:57 PM	4	1566482	C12	0.87	2261	0	2251	5996	246	92830	16	EC thresh = 150 mV. Try new EC_Einner trigger.
18088	05/01/99 12:25 AM	36	15095155	C12	0.9	2261	10	2249	5996	268	870039	162	C12 production run
18089	05/01/99 03:10 AM	8	3154515	C12	0.89	-9999	10	2251	5996	268	185041	34	C12 production run
18090	05/01/99 03:54 AM	20	8236900	C12	0.87	2261	10	2249	5996	268	487579	88	c12 production run
18091	05/01/99 05:29 AM	31	13063102	C12	0.87	2261	10	2249	5996	268	787448	135	c12 production run
18092	05/01/99 07:52 AM	36	14986674	C12	0.86	2261	10	2249	5996	268	904453	157
18096	05/01/99 12:06 PM	38	15686605	C12	0.86	2261	10	2251	5996	268	944529	172	Forgot to download trigger, try again...

Needed to	reboot clastrig	2 also	.
Last run	ended on DC6 eve	nt mis	match -> D	AQ crash,
Starting	again "fresh".

18097	05/01/99 03:00 PM	21	8568143	C12	0.89	2261	10	2249	-9999	268	494000	88	Mike is looking in to the raid problem. Moved to next raid drive.
18099	05/01/99 08:38 PM	12	4258297	C12	0.84	-9999	10	2249	5996	268	263362	45	First 12C production run since system checks.
18100	05/01/99 09:25 PM	23	9579851	C12	0.88	2261	10	2249	5996	268	570603	98	Previous run had somewhat larger deadtime due to LAC crate TDC discriminator threshold (zero).
18101	05/01/99 11:10 PM	7	2828769	C12	0.82	2261	10	2249	5996	268	180616	30	Stopped previous run after a number of ER1 non-response warnings.
18102	05/01/99 11:44 PM	12	5004875	C12	0.9	2261	10	2251	5996	300	334129	56	Raise EC Hi threshold to 300 mV
18103	05/02/99 12:45 AM	36	15006662	C12	0.89	2261	10	2249	5996	268	874736	153	Goimg back to EC Hi threshold to 270mV
18104	05/02/99 03:21 AM	36	15071747	C12	0.89	2261	10	2251	5996	268	879182	153	c12 production
18105	05/02/99 05:58 AM	28	11611203	C12	0.89	2261	10	2251	5996	268	681849	115	c12 production
18106	05/02/99 07:57 AM	23	9482395	C12	0.89	2261	10	2249	5996	268	553787	94

18112	05/02/99 11:20 AM	27	11143407	CH2	0.9	2261	10	2251	5996	268	1166913	125	Starting CH2 run at 10nA. Will increase current later.

18113	05/02/99 01:32 PM	15	5342177	C12	0.9	2261	18	2249	5996	128	672238	63	Trigger is e2-ECCC-Einner.
18114	05/02/99 02:53 PM	5	1721089	C12	0.93	2261	18	2247	-9999	128	211751	31	Trigger is e2-ECCC-Einner.

LAst run	ended because of	DC LV	trip R3S2	and R3S6.
LV powers	upply did not re	set ??	?

18116	05/02/99 04:27 PM	6	2102138	C12	0.9	2261	18.2	2251	5996	128	259642	24	Trigger is e2-ECCC-Einner.
18117	05/02/99 05:39 PM	12	4294401	C12	0.91	2261	18	2249	5996	128	545057	53	Trigger is e2-ECCC-Einner.
18118	05/02/99 06:38 PM	22	7586048	C12	0.9	2261	18	2249	5996	128	1068148	104	Trigger is e2-ECCC-Einner. DC HV trips at end of previous run.
18119	05/02/99 08:24 PM	10	3579064	C12	0.9	2261	18	2251	5996	128	583387	55	Trigger is e2-ECCC-Einner. Previous run may have had EB error at end.
18120	05/02/99 09:24 PM	19	6579157	C12	0.89	2261	18	2251	5996	128	846024	84	Trigger is e2-ECCC-Einner. Previous run may had EB error at end.
18121	05/02/99 11:06 PM	31	10929806	C12	0.9	-9999	18	2249	5996	128	1378624	129	Trigger is e2-ECCC-Einner. Previous run had DC HV trip at end.
18122	05/03/99 01:21 AM	28	10021753	C12	0.9	2261	18	2249	5996	128	1259730	120
18123	05/03/99 03:24 AM	28	10055314	C12	0.9	2261	18	2249	5996	128	1262777	118	c12 production
18124	05/03/99 05:24 AM	15	5155317	C12	0.9	2261	18	2251	5996	128	648750	62
18125	05/03/99 07:11 AM	29	10237648	C12	0.89	2261	18	2249	-9999	128	1317620	140	resume from HV problem
18126	05/03/99 09:51 AM	16	5481444	C12	0.91	2261	18	2249	-9999	128	687073	70	LAst run ended with DAQ hung, EB.
18127	05/03/99 11:04 AM	4	1647052	C12	0.94	2261	10	2251	5996	128	235079	43	REduced current to 10nA.
18128	05/03/99 11:59 AM	4	1280905	C12	0.94	2261	10	-9999	5996	128	160772	27	DAQ crashed. Restarted all.

Continue	10nA C12.
Torus is	at 2250 (not bei	ng rea	d out corr	ectly).

18129	05/03/99 12:33 PM	23	9454543	C12	0.94	2261	10	2249	-9999	128	1149154	211	CLASSC12 crate died end of last run.

Rebooting	crate caused ta	rget t	o be pulle	d out.
All ok no	w.

18131	05/03/99 04:15 PM	2	661182	C12	0.94	2261	10	2251	5996	128	80956	14	Last run is junk. Clastrig crashed on a memory allocation.
18132	05/03/99 05:12 PM	16	6454236	C12	0.94	2261	10	2249	5996	128	785136	139	First 12C run after system checks.
18133	05/03/99 07:39 PM	26	10478026	C12	0.94	2261	10	2251	-9999	128	1273223	224	Continue 12C at 10 nA.
18134	05/03/99 11:34 PM	46	19235234	C12	0.91	2261	10	2251	-9999	268	1431330	246	New trigger and threshold: e2 EC_Einner at 270 mV
18158	05/04/99 11:22 PM	1	637831	56Fe	0.96	2261	10	2249	-9999	128	80789	17	Fe run after target repair
18163	05/05/99 01:04 AM	2	635628	56Fe	0.94	2261	10	2249	5996	128	87574	15	real data after TDC problem, 56Fe
18164	05/05/99 01:37 AM	10	5934141	56Fe	0.94	2261	10	2251	5996	128	761467	134
18166	05/05/99 04:25 AM	6	3717385	56Fe	0.94	2261	10	2249	5996	128	479168	79
18167	05/05/99 05:53 AM	7	4035306	C12	0.94	2261	10	2251	5996	128	425696	77
18168	05/05/99 07:27 AM	5	2247713	C12	0.91	2261	15.2	2249	5996	128	235372	33	raised current to 15nA, 1/2 wave plate is now in.
18169	05/05/99 10:26 AM	12	6413955	C12	0.94	2261	10	2251	5996	128	620299	116	Continue after cryo target work.
18170	05/05/99 12:30 PM	12	6524966	C12	0.93	2261	10	2251	5996	128	634091	106	12C
18171	05/05/99 02:19 PM	5	2321826	C12	0.92	2261	10	2249	5996	128	193489	31	12C

18175	05/05/99 10:35 PM	2	897578	empty	0.95	2261	2	2251	5996	128	24120	18	after reloading the thresholds
18176	05/05/99 10:58 PM	4	1882487	4He_full	0.91	2261	4	2249	5996	128	51934	22	Note, BOTH previous runs were NOT empty but 4He. This one is 4He as well.
18177	05/05/99 11:25 PM	8	4141689	4He_full	0.82	2261	4	2251	5996	128	125986	47
18178	05/06/99 12:34 AM	13	6829244	4He_full	0.9	2261	4.4	2251	5996	128	191916	81
18179	05/06/99 02:38 AM	13	8284104	4He_full	0.94	2261	3.2	2251	5996	128	225862	153
18180	05/06/99 05:29 AM	6	3377761	4He_full	0.93	2261	3.2	2247	5996	128	92100	52	beam still unstable
18181	05/06/99 06:38 AM	5	2664023	4He_full	0.92	2261	4	2249	5996	128	73557	37	Taking dat with 4nA.
18182	05/06/99 07:39 AM	11	6701008	4He_full	0.94	2261	3	2251	5996	128	181976	113	dc6 crashed. Starting new run after restarting dc6. Beam current 3nA.
18183	05/06/99 09:44 AM	22	11707890	4He_full	0.91	2261	4.5	2249	5996	128	323577	142	4He, 4.5 na
18185	05/06/99 12:45 PM	18	9526226	4He_full	0.9	2261	4.5	2251	5996	128	266075	105	4He, 4.5 na
18186	05/06/99 02:33 PM	12	6398652	4He_full	0.91	2261	4.5	2251	5996	128	177838	77	4He, 4.5 na
18188	05/06/99 04:18 PM	2	906653	4He_full	0.9	2261	4.5	2251	5996	128	25154	9	4He, 4.5 na, raw bank enabled for dc6, beam was off during last trial
18190	05/06/99 04:47 PM	6	3074493	4He_full	0.91	2261	4.5	2249	5996	128	84832	34	4He, 4.5 na, recovered after clastrig2 crash, RAW dc6 enabled
18195	05/06/99 08:33 PM	1	426821	4He_full	0.22	2261	4.5	2249	5996	128	7630	2	Continue production running.
18196	05/06/99 08:41 PM	8	4207066	4He_full	0.92	2261	4.5	2249	5996	128	114114	59	Continue production running.

Last run	may have had a b	ad tri	gger??
Rates wer	e much too high.

18197	05/06/99 10:00 PM	5	2711204	4He_full	0.94	2261	4.5	2249	5996	128	72624	50	Continue production running.

Cross Tal	k Current = 0nA
Operator	will try to rest	abiliz	e beam at	4.5 nA

18198	05/06/99 10:55 PM	10	4980615	4He_full	0.91	2261	4.5	2247	5996	128	139836	56	Continue production running.
18199	05/07/99 12:00 AM	10	5091853	4He_full	0.92	2261	4.5	2249	5996	128	140849	65	Continue production running.
18200	05/07/99 01:38 AM	4	1896177	4He_full	0.92	2261	4.5	2249	5996	128	51825	27
18201	05/07/99 02:34 AM	23	12361537	4He_full	0.9	2261	4.5	2249	5996	128	340235	136
18202	05/07/99 04:55 AM	12	6542866	4He_full	0.91	2261	4.5	2251	5996	128	180201	80
18203	05/07/99 06:51 AM	19	10260439	4He_full	0.92	2261	4.5	2249	5996	128	283435	134	half wave plate removed.
18204	05/07/99 09:53 AM	6	2951776	4He_full	0.91	2261	4.5	2249	5996	128	81716	35	4He
18205	05/07/99 11:41 AM	3	1455178	4He_full	0.91	2261	4.5	2251	5996	128	40688	16	4He
18206	05/07/99 12:20 PM	15	8016795	4He_full	0.92	2261	4.5	2249	5996	128	220463	110	4He
18208	05/07/99 04:35 PM	1	374751	empty	0.85	2261	4.5	483	1	128	16	24	DAQ Test run Cosmic
18209	05/07/99 06:01 PM	1	1240332	empty	0.85	2261	4.5	0	1	128	17	27	DAQ Test run Cosmic
18220	05/08/99 02:31 PM	5	2678272	empty	0.96	2261	4	2249	5996	128	281404	84	empty target run for the new cell.
18221	05/08/99 03:58 PM	5	2547333	4He_full	0.89	2261	7	2251	5996	128	105289	24	He4 Full production for the new cell. run point 7nA, ECtotal=130mV
18223	05/08/99 04:33 PM	6	3167281	4He_full	0.89	2261	7	2249	5995	128	131208	30	He4 Full production for the new cell. run point 7nA, ECtotal=130mV

Target at	3.5 K
Last run	had ER- EB probl	em. RE	started DA	Q.

18224	05/08/99 06:41 PM	22	11870884	4He_full	0.9	2261	0	2251	5996	128	476250	126	He4 Full production for the new cell. run point 7nA, ECtotal=130mV

Target at	3.3 K . System	s chec	ks just fi	nished.

18225	05/08/99 09:15 PM	14	7584041	4He_full	0.9	2261	0	2251	5996	128	301297	82	He4 Full production for the new cell. run point 7nA, ECtotal=130mV

Target at	3.3 K .

18226	05/08/99 10:41 PM	24	12554894	4He_full	0.9	2261	7	2251	5996	128	496969	134	He4 Full production for the new cell. run point 7nA, ECtotal=130mV

Target at	3.3 K .

18227	05/09/99 01:09 AM	23	12008993	4He_full	0.89	2261	7	2251	5996	128	476720	122	He4 Full production for the new cell. run point 7nA, ECtotal=130mV

Target at	3.3 K .

18228	05/09/99 03:36 AM	24	12911407	4He_full	0.89	2261	7	2251	5996	128	511925	128	He4 Full production for the new cell. run point 7nA, ECtotal=130mV

Target at	3.3 K .

18229	05/09/99 05:46 AM	13	7006094	4He_full	0.89	2261	7	2249	5996	128	283482	68	He4 Full production for the new cell. run point 7nA, ECtotal=130mV

Target at	3.3 K .

18231	05/09/99 07:16 AM	23	12038274	4He_full	0.9	2261	7	2251	5996	128	476055	123	He4 Full production for the new cell. run point 7nA, ECtotal=130mV

Target at	3.3 K .

18232	05/09/99 09:23 AM	13	6932952	4He_full	0.9	2261	7	2251	5996	128	274665	71	4he full production
18233	05/09/99 10:38 AM	2	1027436	4He_full	0.89	2261	7	2249	5996	128	41038	9	short run before the beam shutdown for about 1 hour
18234	05/09/99 06:57 PM	1	358052	4He_full	0.96	2261	0	2249	5996	128	13715	13	Beam back after DC HV trips due to Moeller quads being on during tuneup.
18235	05/09/99 07:12 PM	2	732730	4He_full	0.89	2261	7	2251	5996	128	30298	7	Production on 4He after DC HV trip.
18236	05/09/99 07:30 PM	11	5923978	4He_full	0.89	2261	7	2251	5996	128	232272	67	Mini torus tripped off during last run.
18237	05/09/99 10:41 PM	24	12635365	4He_full	0.89	2261	7.1	2249	5996	128	494405	125	After much beam tuning by MCC try again to start production 4He.
18238	05/10/99 12:53 AM	17	8950944	4He_full	0.89	2261	7	2249	5996	128	351254	91	Production run on 4He
18239	05/10/99 02:27 AM	3	1617271	4He_full	0.89	2261	7	2249	5996	128	73066	17	Production run on 4He
18241	05/10/99 03:04 AM	3	1564358	4He_full	0.91	2261	7	2251	5996	128	61266	18	Production run on 4He
18242	05/10/99 03:29 AM	11	5893615	4He_full	0.9	2261	7	2249	5996	128	229975	65	Production run on 4He
18243	05/10/99 05:04 AM	33	17171706	4He_full	0.89	2261	7	2249	5996	128	675511	164	Production run on 4He.
18244	05/10/99 08:04 AM	4	2071122	4He_full	0.9	2261	7	2251	5996	128	81234	21	short run before system check
18245	05/10/99 08:54 AM	23	12378707	4He_full	0.89	2261	7	2249	5996	128	485953	126	production run after system check
18246	05/10/99 11:23 AM	6	3181026	4He_full	0.89	2261	7	2249	5996	128	125611	31	production
18247	05/10/99 11:57 AM	11	4275077	4He_full	0.84	2261	7	2251	5996	128	164118	45	production run with enabled dc6 raw banks ( for dc6 testing )
18248	05/10/99 01:42 PM	20	10637574	4He_full	0.9	2261	7	2251	5996	128	418311	110	production after DC tripped
18249	05/10/99 03:36 PM	24	12603249	4He_full	0.9	2261	7	2251	5996	128	490565	136	production
18251	05/10/99 06:43 PM	19	10100359	4He_full	0.9	2261	7	2251	5996	128	393587	107	production
18252	05/10/99 08:45 PM	13	6581947	4He_full	0.88	2261	7.2	2251	5996	128	267917	64	Continue from last run....
18257	05/11/99 01:23 AM	2	791439	other	0.94	2261	2	2251	5996	128	45447	15	test run with iron
18258	05/11/99 01:42 AM	4	1972729	56Fe	0.94	2261	5	2249	5996	128	107111	39	Production run with iron, plus presumably collapsed target cell walls.
18259	05/11/99 02:26 AM	17	10176274	56Fe	0.95	2261	5	2251	5996	128	656268	249	Production run with iron, plus presumably collapsed target cell walls.
18281	05/14/99 05:49 AM	1	327632	empty	0.96	2261	20	2249	5996	128	142561	12
18282	05/14/99 06:04 AM	5	2691991	empty	0.95	2261	35	2251	5996	128	1198387	68	Raised beam current to 35 nA
18283	05/14/99 07:42 AM	3	1827313	empty	0.96	2261	32.4	2251	5996	128	1266557	67
18284	05/14/99 01:51 PM	2	959797	C12	0.92	1161	5	751	5996	128	28133	10
18285	05/14/99 09:41 PM	13	10017933	C12	0.88	1161	5	751	5996	100	245170	93
18286	05/15/99 01:05 AM	10	7100939	C12	0.9	1161	4.8	749	5996	100	172497	64	Resuming Carbon 12 running after crosstalk measurement.
18287	05/15/99 03:20 AM	13	10057278	C12	0.89	1161	5	751	5996	100	243819	91	Orbit lock now on the beam
18288	05/15/99 05:29 AM	6	4111792	C12	0.88	1161	5	749	5996	100	100543	38
18294	05/16/99 04:39 AM	5	3615872	C12	0.92	1161	5	1501	5996	100	146921	54
18297	05/16/99 10:19 AM	20	14498993	C12	0.91	1161	7	1501	5996	100	592570	163	Production run
18298	05/16/99 01:26 PM	9	5769071	C12	0.9	1161	8	1501	5996	100	237443	55	Production run with slightly higher beam current (8.0 nA).
18300	05/16/99 03:39 PM	3	2033145	empty	0.94	1161	35	1501	5996	100	858442	43	Empty target run
18301	05/16/99 04:31 PM	1	470780	empty	0.92	1161	35	1196	5996	100	127819	6	Torus field changing, willbe 750
18302	05/16/99 05:18 PM	4	2175760	empty	0.62	1161	35	747	5996	100	279829	14	Torus field at 750A
18303	05/16/99 05:49 PM	4	2031871	empty	0.82	1161	35	749	5996	100	235111	17	Torus field at 750A
18306	05/16/99 08:28 PM	3	1899002	C12	0.87	1161	6	1501	5996	100	55671	16
18307	05/16/99 09:02 PM	2	935783	C12	0.73	1161	6	1499	5996	100	20424	7	Large hole in region 3, sector 3 of drift chambers.
18308	05/16/99 09:15 PM	5	2834237	3He_full	0.85	1161	6	1499	5996	100	72653	26	3He target filling. Unsure if we're hitting liquid or not
18309	05/16/99 10:15 PM	14	10131363	3He_full	0.91	1161	5	1497	5996	100	283057	110
18310	05/17/99 01:52 AM	14	10043495	3He_full	0.91	1161	5	1503	5996	100	299532	110
18311	05/17/99 03:51 AM	14	10140648	3He_full	0.92	1161	5	1499	5996	100	327833	119
18313	05/17/99 06:11 AM	20	14098870	3He_full	0.9	1161	5	1499	5996	100	382592	140
18314	05/17/99 09:03 AM	4	2508200	3He_full	0.85	1161	5	1501	5996	100	74372	25	Keep taking data with the same configuration.
18315	05/17/99 09:52 AM	6	3961562	3He_full	0.84	1161	5	1501	5996	100	103197	37	Production run after downloading trigger config.
18316	05/17/99 10:35 AM	1	396704	3He_full	0.87	1161	5	1368	5996	100	5672	3	Junk
18318	05/17/99 11:05 AM	1	606417	3He_full	0.89	1161	2.5	751	5996	100	30197	23	Run after reset DAQ.

Target is	warming up ....	.

18319	05/17/99 11:36 AM	3	2033872	empty	0.85	1161	32	751	5996	100	377403	30	A short empty target run.
18320	05/17/99 12:20 PM	3	1911677	3He_full	0.88	1161	2.5	749	5996	100	345376	28	Back to normal production run with low magnetic field.
18321	05/17/99 12:52 PM	11	8507615	other	0.91	1161	10	751	5996	100	397913	85	3He target is still cooling down.
18322	05/17/99 02:30 PM	8	6622737	3He_full	0.85	1161	3	751	5996	99	91990	58	3He seems to be in liquid state and a new run starts with the beam current of 3nA.
18325	05/17/99 06:50 PM	13	10085621	3He_full	0.9	1161	3	751	5996	100	134083	86	First data run after long (2.5 hour) downtime.
18326	05/17/99 08:21 PM	12	10006856	3He_full	0.9	1161	3	751	5996	99	131845	87
18327	05/17/99 10:04 PM	13	10574621	3He_full	0.89	1161	3	751	5996	100	138833	83
18328	05/17/99 11:29 PM	7	5032567	3He_full	0.89	1161	3	751	5996	100	66296	42
18329	05/18/99 12:45 AM	14	10029036	3He_full	0.9	1161	5	1501	5996	100	239128	89	Changed torus current to 1500A
18330	05/18/99 02:19 AM	14	10009707	3He_full	0.9	1161	5	1499	5996	100	238809	89
18331	05/18/99 03:52 AM	14	10011235	3He_full	0.89	1161	5	1499	5996	100	238237	88
18332	05/18/99 05:23 AM	15	10559242	3He_full	0.89	1161	5	1501	5996	100	249393	95
18333	05/18/99 07:12 AM	2	999732	3He_full	0.9	1161	5	1499	5996	100	24890	9

18334	05/18/99 07:27 AM	15	10011174	CH2	0.89	1161	5	1499	5996	100	794468	99

18335	05/18/99 09:19 AM	5	3038128	C12	0.91	1161	8	1501	5996	100	141842	32	Start 12C target run until beam is off
18338	05/18/99 06:35 PM	2	1279428	empty	0.95	2261	7	2249	5996	128	123545	26	Empty target run after changing to 2.2 Gev. Target is filling
18341	05/18/99 07:17 PM	19	10006882	empty	0.91	2261	10	2251	5996	128	731728	120	Target seems full. Production run.
18342	05/18/99 09:32 PM	12	6083019	empty	0.91	2261	11	2249	5996	128	452248	73	Production run.
18343	05/18/99 11:09 PM	18	9594875	empty	0.9	2261	11	2249	5996	128	690836	114	Production run.
18346	05/19/99 02:41 AM	19	10055629	3He_full	0.9	2261	11	2251	5996	128	726899	124
18348	05/19/99 05:23 AM	19	10025956	other	0.9	2261	7	2249	5996	128	460118	114
18349	05/19/99 07:30 AM	6	3124044	3He_full	0.91	2261	11	2249	5996	128	229984	37	back to 3He only
18350	05/19/99 08:11 AM	19	10018679	3He_full	0.9	2261	11	2249	5996	128	703566	109
18351	05/19/99 10:05 AM	17	8972664	3He_full	0.85	2261	11	2251	5996	128	699247	114	Production run
18356	05/19/99 03:38 PM	3	1720480	empty	0.96	2261	35	2249	5996	128	1319569	80
18362	05/19/99 08:08 PM	5	3087363	other	0.94	2261	2	2249	5996	128	306105	58	Production run with CH2 and filling 3He.
18363	05/19/99 09:14 PM	10	5146891	C12	0.91	2261	1	2249	5996	128	224230	65	Production run with C12 AND 3He.
18364	05/19/99 10:25 PM	6	3088937	C12	0.9	2261	1	2249	5996	128	138042	35	Production run with C12 AND 3He.
18365	05/19/99 11:07 PM	9	4689537	3He_full	0.9	2261	11	2249	5996	128	314937	50	Production run 3He.
18366	05/20/99 12:10 AM	13	6645826	3He_full	0.9	2261	11	2249	5996	128	432335	73
18367	05/20/99 01:28 AM	5	2603131	3He_full	0.9	2261	11	2249	5996	128	195068	33
18368	05/20/99 02:24 AM	2	761626	3He_full	0.78	2261	11	2249	5996	128	57535	8
18370	05/20/99 02:46 AM	20	10100357	3He_full	0.89	2261	11	2251	5996	128	674607	107
18374	05/20/99 05:16 AM	11	5804322	3He_full	0.92	2261	11	2249	5996	128	432470	77
18375	05/20/99 08:59 AM	3	1622051	empty	0.94	2261	35.2	2249	5996	128	662815	32	Start Empty Target Run While Target is worked on.
18376	05/20/99 10:19 AM	6	3705972	empty	0.95	2261	35.2	2251	5996	128	1605411	84
18378	05/20/99 12:01 PM	8	4335162	empty	0.91	2261	35.2	2249	5996	128	985420	58

18379	05/20/99 01:04 PM	1	323033	CH2	0.94	2261	10	2251	5996	128	36451	6

18380	05/20/99 02:29 PM	6	3170779	3He_full	0.91	2261	10	2249	5996	128	210116	38
18381	05/20/99 03:22 PM	1	451045	3He_full	0.95	2261	10	2251	5996	128	54922	10
18382	05/20/99 05:06 PM	8	4161425	3He_full	0.9	2261	10	2251	5996	128	269826	47
18383	05/20/99 06:51 PM	3	1393228	3He_full	0.92	2261	8	2251	5996	128	97064	21

NEW TUNIN	G

18384	05/20/99 07:41 PM	19	10149921	3He_full	0.91	2261	10	2251	5996	128	704792	124

NEW TUNIN	G, still problem	with	DC HV (sec	tor 5 reg.	1 wire	96->12	8..)

18385	05/20/99 09:58 PM	18	9754057	3He_full	0.9	2261	10	2251	5996	128	677712	110

Productio	n run

18386	05/21/99 12:21 AM	18	10022819	3He_full	0.91	2261	10	2249	5996	128	691165	123
18388	05/21/99 02:58 AM	17	9038090	3He_full	0.92	2261	10	2249	5996	128	619923	122
18389	05/21/99 07:46 AM	12	6248533	3He_full	0.92	2261	10	2251	5996	0	428585	83
18391	05/21/99 06:33 PM	3	998378	empty	0.94	2261	10	2249	5996	0	65286	62	daq test
18393	05/22/99 03:09 AM	1	465484	empty	0.97	2261	30	2249	5996	0	416534	25	empty target run
18394	05/22/99 03:41 AM	2	1226914	empty	0.97	2261	30	2249	5996	128	1114251	58

18399	05/22/99 06:07 AM	6	3688987	CH2	0.94	2261	10	2249	5996	128	398101	67	CH2 run while filling the target
18400	05/22/99 07:20 AM	8	4993777	CH2	0.94	2261	10	2249	5996	128	587678	98	CH2 run while filling the target

18401	05/22/99 09:13 AM	4	2063639	empty	0.93	2261	20	2249	5996	128	531555	35
18402	05/22/99 09:54 AM	14	7795508	3He_full	0.91	2261	10	2249	5996	128	572889	115
18403	05/22/99 12:36 PM	4	2132694	3He_full	0.91	-9999	10	2249	5996	128	143411	27
18405	05/22/99 02:43 PM	9	4794427	3He_full	0.91	2261	10	2251	1	128	327733	57
18406	05/22/99 05:43 PM	7	3814356	3He_full	0.91	2261	10	2249	5996	128	261062	49	production data
18407	05/22/99 07:45 PM	5	3861613	3He_full	0.88	2261	10	2249	5996	128	247597	63	production data
18408	05/22/99 11:07 PM	9	4668100	3He_full	0.89	2261	10	2247	5996	128	333220	66	production data
18409	05/23/99 02:30 AM	16	9014795	3He_full	0.91	2261	10	2251	5996	128	654368	126	production data

beam was	down a little wh	ile, b	ut is back	after cro	os-tal	k check

18410	05/23/99 05:09 AM	9	5073950	3He_full	0.92	2261	10	2249	5996	128	449217	80	Beam unstable due to storm
18411	05/23/99 07:00 AM	8	4143765	empty	0.9	2261	35	2249	5996	128	931592	49

18412	05/23/99 08:10 AM	13	7873813	CH2	0.94	2261	10	2249	5996	128	866945	154
18413	05/23/99 10:47 AM	4	1906608	CH2	0.89	2261	10	2251	5996	128	103929	19
18414	05/23/99 11:11 AM	8	5044387	CH2	0.95	2261	4	2249	5996	128	256784	104	Running 3He and Ch2 at the same time

18415	05/23/99 12:59 PM	12	8528322	3He_full	0.94	2261	5	2249	5996	128	551987	198
18416	05/23/99 05:08 PM	2	720179	3He_full	0.95	2261	5	2251	5996	128	47183	15	production run
18428	05/23/99 08:10 PM	1	699372	3He_full	0.95	2261	5	2249	5996	128	44836	16	He3 run
18430	05/23/99 08:37 PM	18	9820607	3He_full	0.9	2261	10	2249	5996	128	678200	117	He3 run
18431	05/23/99 10:39 PM	21	10978485	3He_full	0.9	2261	10	2249	5996	128	760325	135	He3 run
18432	05/24/99 01:13 AM	19	10026887	3He_full	0.91	2261	10	2249	5996	128	686122	121	He3 run

prodcutio	n data

18433	05/24/99 03:19 AM	19	10013289	3He_full	0.9	2261	10	2249	5996	128	686453	118	He3 run

prodcutio	n data

18437	05/24/99 05:50 AM	17	9135999	3He_full	0.9	2261	10	2249	5996	128	700992	121	He3 run

prodcutio	n data

18438	05/24/99 08:21 AM	1	753641	empty	0.97	2261	10	2249	5996	128	591103	40
18441	05/24/99 04:06 PM	1	621773	empty	0.94	4461	30	2249	5996	400	330697	33	empty target run
18442	05/24/99 05:12 PM	17	9210414	empty	0.92	4461	35	2251	5996	400	2726937	140	MOre empty target
18443	05/24/99 08:01 PM	2	1126000	3He_full	0.96	4461	5	2249	5996	400	118418	83	He target gassy!
18446	05/25/99 12:29 AM	1	499496	empty	0.94	4461	20	2251	5996	400	112089	10	Empty target contiues - target is being worked on.

18447	05/25/99 12:42 AM	11	7424810	CH2	0.95	4461	5	2251	5996	400	525672	162	Sort of empty target contiues
18449	05/25/99 04:52 AM	15	9404013	3He_full	0.93	4461	7	2251	5996	400	633397	150	3He production
18451	05/25/99 08:52 AM	4	1984215	other	0.92	4461	7.2	2249	5996	400	101833	24
18453	05/25/99 09:25 AM	13	6972818	3He_full	0.91	4461	10	2249	5996	400	481877	85
18454	05/25/99 11:32 AM	1	348832	3He_full	0.97	4461	10	2251	5996	400	61306	18	DAQ test

18456	05/25/99 12:10 PM	12	7200615	CH2	0.93	4461	7	2253	5996	400	471551	121	CH2 + 3He

18458	05/25/99 02:44 PM	15	8444335	3He_full	0.91	4461	10	2249	5996	400	559804	103
18459	05/25/99 05:05 PM	28	15878742	3He_full	0.91	4461	10	2249	5996	400	1047862	191
18460	05/25/99 08:21 PM	21	12094811	3He_full	0.91	4461	10	2249	5996	400	792143	143	he3 prodcution with 4.4 GeV
18461	05/25/99 10:51 PM	27	15265412	3He_full	0.91	4461	10	2249	5996	400	997485	188	he3 prodcution with 4.4 GeV
18462	05/26/99 02:17 AM	28	16040469	3He_full	0.91	4461	10	2249	5996	400	1045583	191	he3 prodcution with 4.4 GeV
18463	05/26/99 05:37 AM	18	10359329	3He_full	0.92	4461	9.3	2251	5996	400	665394	131	he3 prodcution with 4.4 GeV
18464	05/26/99 07:54 AM	19	11140382	3He_full	0.92	4461	9.3	2249	5996	400	717380	139	he3 prodcution with 4.4 GeV
18465	05/26/99 10:16 AM	1	565125	3He_full	0.91	4461	10	2251	5996	400	54694	9
18469	05/26/99 11:06 AM	25	14112356	3He_full	0.91	4461	10	2251	5996	400	916292	172
18470	05/26/99 02:01 PM	24	13223629	3He_full	0.92	4461	10	2249	5996	400	859195	165
18471	05/26/99 05:05 PM	5	2870884	3He_full	0.91	4461	10	2251	5996	400	201668	36
18472	05/26/99 05:59 PM	23	12691632	3He_full	0.91	4461	10	2251	5996	400	826656	152
18473	05/26/99 08:58 PM	8	5657526	3He_full	0.94	4461	5.2	2251	5996	400	329602	112	5 nA
18474	05/26/99 11:26 PM	2	1273374	3He_full	0.96	4461	5.2	2251	5996	400	61918	51	junk
18475	05/27/99 01:10 AM	7	4981330	3He_full	0.94	4461	5.2	2249	5996	400	280158	122	He3 production run low luminosity
bad regio	n 2 sector3
18476	05/27/99 04:24 AM	3	2029177	3He_full	0.95	4461	4.8	2251	5996	400	116920	42	He3 production run low luminosity
bad regio	n 2 sector3
18477	05/27/99 07:18 AM	2	829507	3He_full	0.95	4461	4.8	2249	5996	400	47389	18	Continue with He-3 at 4.4 GeV.
18496	05/27/99 10:21 AM	2	489835	other	0.87	4461	0	2251	5996	400	22527	4	DAQ_test
18506	05/27/99 11:18 AM	4	3029471	other	0.66	4461	0	2249	5996	99	17	17	DAQ_test
18509	05/27/99 12:18 PM	11	5792811	other	0.84	4461	0	2251	5996	38	40	42	DAQ_test
18511	05/27/99 01:22 PM	2	1009376	other	0.66	4461	0	2249	5996	400	24780	7	DAQ_test
18518	05/27/99 02:33 PM	1	535441	other	0.9	4461	5	2249	5996	248	20483	6	DAQ_test
18519	05/27/99 02:44 PM	8	4609676	C12	0.92	4461	5	2249	5996	400	190931	59	production run 3He + 12C
18520	05/27/99 03:49 PM	11	7302423	3He_full	0.94	4461	6	2251	5996	400	439696	132
18521	05/27/99 06:09 PM	23	12881184	3He_full	0.92	4461	10	2251	5996	400	859606	167	production run with 10 nA on 3He
18522	05/27/99 09:54 PM	2	1527657	empty	0.97	4461	35	2249	5996	400	1284157	65	Empty target run - could be the last one of this run period.